附 件 1：

居家消防安全“十不”

一 、不在楼梯间、楼道、门厅等公共区域和家里停放电动自 行车或为其充电，不将电动自行车电池拿回家充电，不使用“飞 线”为电动自行车充电。

二 、不在同一个插座上同时连接使用多个大功率电器。

三 、不长时间持续为手机等电子产品充电。

四 、不使用具有老化、破损现象的电气线路和燃气管线。

五 、不在易燃可燃物周边点燃和放置蚊香。

六 、不卧床抽烟、乱丢烟头。

七、不在厨房、阳台、走道、楼梯间、管道井等处存放纸箱、 塑料制品、旧家具等易燃可燃杂物。

八 、不在外窗设置无法由内向外开启逃生装置的防盗窗。

九 、不在消防车道上停放私家车。

十 、不挪用、损坏消防设施器材。